**Республика Карелия**

**Администрация Пудожского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.03.2021 года № 325-П

г. Пудож

**Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов МУП**

**"Ресурс" и МБУ ЖКХ «Пудожское», осуществляющих сброс сточных вод в**

**технологические зоны водоотведения централизованных**

**систем водоотведения г. Пудожа, п. Красноборский, п. Пяльма**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 N 782", Администрация Пудожского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Установить нормативы состава сточных вод для абонентов МУП "Ресурс" и МБУ ЖКХ «Пудожское», осуществляющих сброс сточных вод в технологические зоны водоотведения централизованных систем водоотведения г. Пудожа, п. Красноборский, п. Пяльма, в соответствии с приложением N 1 к настоящему постановлению.

2.     Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Пудожского муниципального района

Глава администрации

Пудожского муниципального района А.В. Ладыгин

Приложение N 1 к Постановлению

администрации Пудожского муниципального

района № 325-П от 16.03.2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы состава сточных вод (мг/дм3) |
| 1 | Взвешенные вещества  | естественный фон + 0,25 |
| 2 | БПКполи | 3,0 |
| 3 | Сухой остаток  | 1000,0 |
| 4 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 5 | Хлориды | 300,0 |
| 6 | Сульфаты | 100,0 |
| 7 | Фосфаты  | 0,05 |
| 8 | Ион-аммония | 0,5 |
| 9 | Нитриты | 0,08 |
| 10 | Нитраты | 40,0 |
| 11 | АПАВ | 0,1 |
| 12 | Железо общее | 0,1 |