РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

VI  СЕССИЯ   III  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» июня 2014 года                                                                              № 18

Об утверждении схемы теплоснабжения

Кубовского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава Кубовского сельского поселения,

Совет Кубовского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения Кубовского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Кубовского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Пудожского муниципального района: http://www.pudogadm.ru

- 3.  Настоящее Решение вступает в силу  после  опубликования в газете «Вестник         Кубовского сельского поселения».

Глава Кубовского сельского поселения                                             А.С.Великанов

Председатель Совета

Кубовского сельского поселения                                                           Л.И.Хохлова

Приложение № 1

Утверждено

Решением Совета Кубовского

сельского поселения

от   10.06.2014   № 18

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кубовского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

●определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

●повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

●минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

●обеспечение жителей  Кубовского поселения тепловой энергией;

● улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Графическая часть

поселок  Кубово

поселок Водла

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», Закона  Республики  Карелия  от  07.04.2005 года  № 866-ЗРК  «О городских, сельских  поселениях  в  Республике  Карелия»  и  внесённых  в  него  изменениях  создано  муниципальное  образование  «Кубовское сельское  поселение», которое  входит  в  состав  муниципального  образования  «Пудожский муниципальный  район». Административным центром Кубовского сельского поселения является поселок Кубово.

Поселок Кубово расположен в 54 км от районного центра  г. Пудожа. Ближайшие населенные пункты  п. Кривцы  -  25 км.  В Кубовское сельское поселение входят 4 населенных пунктов: п. Кубово,   п. Водла - 25 км, д. Кубовская – 4 км, п. Кубовский сплавучасток - 3 км.

## Территория Кубовского сельского поселения граничит с территориями  Пудожского городского поселения, Кугонаволокским сельским поселением, Авдеевским сельским поселением,  Кривецким сельским поселением,  и с Архангельской  областью.

Для рельефа  типичны  узкие и длинные гряды - сельги, вытянутые с северо-запада на восток. Часто встречаются холмы и возвышенности. Они состоят в основном из песка, щебня, валунов. Болота занимают большую часть территории, преобладают торфяники.

Климат  континентальный. Зима  холодная, температура  достигает  до  - 40˚ С, лето  умеренно  теплое, в  июле  - до  +20˚ С,  + 25˚ С. В  июне  наступает  время  белых  ночей. В  зимний  период  световой  день  короткий – 4 часа.

- V. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является ООО «Кубовское».

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Кубово, ул. Спортивная | 0,464 | 0,294 |
| 2 | Котельная д. Водла, пер. Школьный | 0,543 | 0,218 |

Теплоснабжение в Кубовском сельском поселении осуществляется:

- в социальных учреждениях в п. Кубово, централизовано от существующей котельной  на твердом топливе (дрова) мощностью 0,464 Гкал/час;

- в жилых домах и социальных учреждениях в п. Водла централизованно от существующей котельной на твердом топливе (дрова) мощностью 0,543 Гкал/час.

Население Кубовского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2016 г.) и 1 – ой очереди (2020 г.) будет составлять, соответственно, 1600 и 1800 чел. Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

Новые площади в населенных пунктах Генеральным планом в основном планируются под жилые зоны с возможной перспективой строительства 2-х этажных многоквартирных домов и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения максимальной обеспеченностью жилыми помещениями постоянно проживающего населения, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех  населенных пунктах поселения при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки  1-2 этажей преимущественно; производственная зона (П); рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что сельские населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом населенных пунктов.

1.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии Кубовского сельского поселения  указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Котельная п. Кубово | Котельная п. Водла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция | Замена котлов и оборудования | Замена котлов и оборудования |
| 2 | Реконструкция | Ремонт здания котельной | Ремонт здания котельной |

  - Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения, реконструкция которых необходима для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие источников теплоснабжения   Кубовского сельского поселения по  периодам  до 2020 года указана в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014- 2015 годы |  | 2016-2020 годы |  |
|  |  | Источник теплоснабжения | Примечание | Источник теплоснабжения | Примечание |
| 1 | п. Кубово | 1,4 |  | 2,4 |  |
| 2 | п. Водла | 1,4 |  | 2,4 |  |
|  | Итого: | 2,8 |  | 4,8 |  |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Кубовского сельского поселения, протяжённостью 0,512 км  указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование мероприятия | Сталь (или полимер) протяжен ность, диаметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка существующей теплотрассы п. Кубово | 0,294 м. Ø 60,0 |
| 2 | Перекладка существующей теплотрассы п. Водла | 0,218 м. Ø 60,0 |

2.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения  и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения   Кубовского сельского поселения по  периодам  до 2020 года указана в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014- 2015 годы |  | 2016-2020 годы |  |
|  |  | Тепловые сети | Примечание | Тепловые сети | Примечание |
| 1 | п. Кубово | 2,5 |  | 2,0 |  |
| 2 | п. Водла | 1,5 |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 4,0 |  | 3,0 |  |

Теплоснабжение жилых домов и объектов общественно-делового назначения п. Кубово и п. Водла, предусмотрено генеральным планом Кубовского сельского поселения от существующих котельных на твердом топливе (дровах), других населенных пунктов от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Строительство новых котельных в поселении нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности тепловой магистрали, доступность ее к ревизии и ремонту.