РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXII  СЕССИЯ   I I  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 декабря   2012 года                                                                              № 87

Об утверждении схемы теплоснабжения

Красноборского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава Красноборского сельского поселения,

Совет Красноборского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения Красноборского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник Красноборского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Пудожского муниципального района: http://www.pudogadm.ru

- Настоящее Решение вступает в силу  после  опубликования в газете «Вестник Красноборского сельского поселения».

Глава Красноборского

сельского поселения                                                                             Ересов В.Н.

Приложение № 1

Утверждено

Решением Совета Красноборского сельского поселения

от 27 декабря 2012 № 87

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноборского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

●определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

●повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

●минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

●обеспечение жителей  Красноборского поселения тепловой энергией;

● улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

д.Каршево, котельная

п.Красноборский, котельная

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», Закона  Республики  Карелия  от  07.04.2005 года  № 866-ЗРК  «О городских, сельских  поселениях  в  Республике  Карелия»  и  внесённых  в  него  изменениях  создано  муниципальное  образование  «Красноборское сельское  поселение», которое  входит  в  состав  муниципального  образования  «Пудожский муниципальный  район». Административным центром Красноборского сельского поселения является поселок Красноборский.

Поселок Красноборский расположен в 20 км от районного центра  г.Пудожа. Ближайшие населенные пункты  п.Шальский  -  36 км., п. Колово – 30 км.. Автомагистраль соединяет   с   г. Вытегра –  80  км.

В Красноборское сельское поселение входят 5 населенных пунктов : п.Красноборский,   п. Чернореченский -9 км, д.Каршево – 4 км, д.Нигижма - 3 км, д.Гакугса – 13 км.

## Территория Красноборского сельского поселения граничит с территориями  Пудожского городского поселения, Шальского сельского поселения и Вытегорским районом Вологодской  области.

Для рельефа  типичны  узкие и длинные гряды-сельги, вытянутые с северо-запада на восток. Часто встречаются холмы и возвышенности. Они состоят в основном из песка, щебня, валунов. Болота занимают большую часть территории, преобладают торфяники.

Климат  континентальный. Зима  холодная, температура  достигает  до  -40˚ С, лето  умеренно  теплое, в  июле  - до  +20˚ С,  + 25˚ С. В  июне  наступает  время  белых  ночей. В  зимний  период  световой  день  короткий – 4 часа.

- V. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является ООО «Трио».

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Красноборский | 2,62 | 2,3102 |
| 2 | Котельная д. Каршево | 0,5 | 0,949 |

Теплоснабжение в Красноборском сельском поселении осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе (дрова);

- в многоквартирных домах и социальных учреждениях             в п. Красноборский централизовано от существующей котельной  на твердом топливе (дрова) мощностью 2,62 Гкал/час;

- в жилых домах и социальных учреждениях в д. Каршево централизованно от существующей котельной на твердом топливе (дрова) мощностью 0,5 Гкал/час.

Население Красноборского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2016 г.) и 1 – ой очереди (2025 г.) будет составлять, соответственно, 1200 и 1400 чел. Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

Новые площади в населенных пунктах Генеральным планом в основном планируются под жилые зоны с возможной перспективой строительства 2-х этажных многоквартирных домов и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения максимальной обеспеченностью жилыми помещениями постоянно проживающего населения, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех  населенных пунктах поселения при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки  1-2 этажей преимущественно; производственная зона (П); рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что сельские населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом населенных пунктов.

1.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии Красноборского сельского поселения  указаны в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Котельная п.Красноборский | Котельная д. Каршево |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция | Замена котлов и оборудования | Замена котлов и оборудования |
| 2 | Реконструкция | Ремонт здания котельной | Ремонт здания котельной |

  - Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения, реконструкция которых необходима для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие источников теплоснабжения   Красноборского сельского поселения по  периодам  до 2025 года указана в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012- 2015 годы |  | 2016-2025 годы |  |
|  |  | Источник теплоснабжения | Примечание | Источник теплоснабжения | Примечание |
| 1 | п.Красноборский | 3,5 |  | 2,0 |  |
| 2 | д.Каршево | 1,5 |  | 1,0 |  |
|  | Итого: | 5,0 |  | 3,0 |  |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Красноборского сельского поселения, протяжённостью 2,31 км  указаны в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование мероприятия | Сталь (или полимер) протяжен ность, диаметр | Сталь (или полимер) протяжен ность, диаметр | Сталь (или полимер) протяжен ность , диаметр | Сталь (или полимер) протяжен ность, диаметр | Сталь (или полимер) протяжен ность, диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка существующей теплотрассы п.Красноборский | 1010,8 м. Ø 50,0 | 336,2,0 м. Ø 80,0 | 242,0 м Ø 100,0 | 576,7 м Ø 150,0 | 144,5 м Ø 200,0 |
| 2 | Перекладка существующей теплотрассы д. Каршево | 780,0 м. Ø 50,0 |  | 49,0 м Ø 100,0 | 120,0 м Ø 150,0 |  |

2.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения  и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения   Красноборского сельского поселения по  периодам  до 2025 года указана в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012- 2015 годы |  | 2016-2025 годы |  |
|  |  | Тепловые сети | Примечание | Тепловые сети | Примечание |
| 1 | п.Красноборский | 13,0 |  | 13,1 |  |
| 2 | д.Каршево | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Итого: | 18,0 |  | 18,1 |  |

Теплоснабжение жилых домов и объектов общественно-делового назначения п. Красноборский и д. Каршево, предусмотрено генеральным планом Красноборского сельского поселения от существующих котельных на твердом топливе (дровах), других населенных пунктов от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Строительство новых котельных в поселении нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности тепловой магистрали, доступность ее к ревизии и ремонту.

Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).