Утверждена Постановлением  администрации

Пудожского  городского поселения № 42-п

От  07.02.2014 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пудожского городского поселения Пудожского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Генеральный план городского поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Пудожского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Пудожское городское       поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

Схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», Закона  Республики  Карелия  от  07.04.2005 года  № 866-ЗРК  «О городских, сельских  поселениях  в  Республике  Карелия»  и  внесённых  в  него  изменениях  создано  муниципальное  образование  «Пудожское городское  поселение», которое  входит  в  состав  муниципального  образования  «Пудожский муниципальный  район».

Административным центром Пудожского городского  поселения является  город  Пудож.

Общая численность населения, проживающего на территории Пудожского городского поселения по состоянию на 01. 01. 2012 г составляет 11086 человек.

В состав территории муниципального образования  Пудожское  городское поселение  входят 10 населенных пунктов – г. Пудож, п.Подпорожье,    п.Колово, д.Афанасьевская,  д.Гладкина,  д.Кошуково,  д.Колово, д.Ножево,  д.Харловская,  д. Филимоновская .

Территория Пудожского городского поселения граничит с территориями  Авдеевского  сельского поселения, Красноборского сельского поселения,  Кубовского   сельского  поселения  Кривецкого  сельского  поселения  и  Шальского сельского поселения .

Для рельефа  характерны  холмистые,  холмисто-грядовые  равнины.

Климат  континентальный,  климатический  район –II В. Зима  холодная, температура  достигает  до  -44˚ С, лето  умеренно  теплое, в  июле  - до  +25˚.   В  июне  наступает  время  белых  ночей. В  зимний  период  световой  день  короткий – 4 часа.

В  Пудоже  имеются  памятники  архитектуры  и  объекты  культурного  наследия,  которые  подлежат  государственной  охране.  Градостроительная,  хозяйственная  и иная  деятельность в  данном  случае  должна осуществляться  при  условии  обеспечения  сохранности  объектов  культурного  наследия.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается  твердое топливо  (дрова).

- V. Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления тепловой энергии  для  целей  теплоснабжения.

1.В настоящее время теплоснабжающими организациями, обязанными заключить с потребителем договор теплоснабжения являются ООО «ПТСО-1» ,  в  составе  которого  находятся  7  котельных,    и ООО «ПТСО-2»,  в  составе  которого    7  котельных.

Сведения о котельных по поселению.

ООО  «ПТСО -1»

| № п\п | Наименование | № | Адрес: г. Пудож | Мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении, км | Топливо основное/ резервное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | 1 | ул.Красная, д.8 | 2,59 | 0,84 | 3,254 | дрова/ уголь |
| 2 | котельная | 8 | ул.Пионерская, д.1а | 8,96 | 3,214 | 1,673 | дрова/ уголь |
| 3 | котельная | 9 | ул.Комсомольская, д.3а | 5,6 | 2,623 |  | дрова/ уголь |
| 4 | котельная | 13 | ул. К.Маркса, д.83 | 2,65 | 2,223 | 2,505 | дрова/ уголь |
| 5 | котельная | 15 | ул. К.Маркса, д.13 | 0,38 | 0,144 |  | дрова/ уголь |
| 6 | котельная | 18 | ул. Полевая, д.43 | 0,59 | 0,294 | 0,255 | дрова/ уголь |
| 7 | котельная | 19 | ул. Комсомольская д.65 | 0,84 | 0,5 | 0,776 | дрова/ уголь |
|  | ИТОГО |  |  | 21,61 | 9,838 | 8,463 |  |

ООО  «ПТСО -2»

| № п\п | Наименование | № | Адрес: г. Пудож | Мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении, км | Топливо основное/ резервное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | 4 | ул.К.Маркса, д.2 | 0,32 | 0,19 | 0,067 | дрова/ уголь |
| 2 | котельная | 7 | ул.Комсомольская, д.33а | 2,8 | 0,974 | 1,793 | дрова/ уголь |
| 3 | котельная | 10 | ул. Строителей, д.1а | 6,71 | 2,612 | 1,790 | дрова/ уголь |
| 4 | котельная | 12 | ул. Пионерская, д.71а | 4,09 | 2,528 | 3,091 | дрова/ уголь |
| 5 | котельная | 16 | ул. Строителей, д.10а | 6,68 | 2,97 | 2,368 | дрова/ уголь |
| 6 | котельная | 17 | ул. Машакова, д.57 | 0,46 | 0,149 | 0,249 | дрова/ уголь |
| 7 | котельная | 23 | ул. Пионерская, д.78 | 0,025 | 0,045 | 0,021 | эл.энергия |
|  | ИТОГО |  |  | 21,085 | 9,468 | 9,379 |  |

В остальных населенных пунктах Пудожского  городского поселения системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. В настоящее время в жилых домах имеется только печное отопление. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение (отопление)  г. Пудожа  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах в г.  Пудожа  централизовано от котельных  на твердом топливе.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом  в Пудожском  городском поселении дает основание сделать вывод, что демографическая ситуация характеризуется низкой рождаемостью, высокой смертностью,  сокращением численности населения и миграцией  в  связи  с  отсутствием   рабочих  мест.

Численность населения Пудожского  городского поселения на расчетный срок принята  9 100 человек. В административном центре  Пудожского  городского поселения –  г. Пудоже  7800   (85,7% от общей численности жителей поселения).

Новую застройку в  г.   Пудоже   предлагается вести на новых территориях  в  северо-восточном  и  восточном  направлении.     Развитие  производственной  зоны  предполагается  в  западном  направлении.

Застройку жилой зоны  в  северо-восточном  и  восточном  направлении планируется проводить  объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Положения концепции социально-экономического развития  Пудожского  городского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

VI.  Перспектива  развития  объектов  теплоснабжения.

# В  соответствии   с  Программой  комплексного  социально-экономического  развития  Пудожского  района на  2011-2013 г.,  а  также  в  соответствии  с  Генеральным  планом  в  перспективе  до  2020  года планируется  строительство  теплоэлектростанции    тепловой  мощностью - 26 Мвт.,   на  местных  видах  топлива (дрова,  торф, в  перспективе -газ),   при  этом  закрываются  котельные  № 8, 10, 13, 16,  в перспективе  возможно  закрытие  еще двух котельных - № 9 и № 12.

# Вторая  очередь  до  2032  года  предусматривает  реконструкцию  сетей  теплоснабжения,  которая  вызвана  ветхим  состоянием  существующих  сетей,  а   также  строительством  новой  ТЭЦ.

# Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);    модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);-  все  это дает  возможность  повышения  эффективности  системы  теплоснабжения.

# Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них. В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 лет.

Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. А при отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного потребителя. При данной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы   могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах   предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца).

Г. Пудож  -  1 очередь (до  2020 года).

Учитывая, что Генеральным планом    Пудожского городского поселения не предусмотрено  кардинального    изменения схемы теплоснабжения города  в  связи  со  строительством  теплоэлектростанции   и  закрытием  4-х  котельных,  теплоснабжение   и  подачу  горячей  воды  на   объекты  индивидуальной  жилищной  застройки  в  новых  кварталах, которые  расположены  далеко  от   зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников  тепла.

В  соответствии   с  генеральным  планом  развития  г. Пудожа  предполагается  до  2020  года  строительство  гостиницы  на  50  мест  в  районе  расположения  Дома  культуры  по ул. Комсомольской  и  торгово-развлекательного   комплекса,  расположенного  в общественно-деловой  зоне в  районе  дома № 64  ул. Карла Маркса  в  г. Пудоже.    Теплоснабжение  торгово-развлекательного  комплекса  предполагается  осуществить  от  вновь  построенной  теплоэлектростанции,    гостиницы  - от  существующей  котельной № 9 (мощности  позволяют).

Кроме  этого  в  соответствии  с  генеральной  схемой  газоснабжения  и  газификации  Республики  Карелия  предполагается  строительство  газопровода - отвода    от  магистрального  газопровода  «Териберка-Волхов»  на  г. Медвежьегорск – Пудож  диам. 219 мм.

Использование  газа  во  всех  отраслях  хозяйства  Пудожского  городского  поселения  улучшит  условия  проживания  населения,  позволит  использовать  газ  как  топливо  для  котельных,  значительно  снизит  расходы  на  тепло- и энерговыработку.

Помимо этого  для  теплоснабжения  индивидуальных  жилых  домов  возможным  становится  применение   двухконтурного  газового  котла  с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

II  очередь  (до  2032 года).

Согласно  Программе  социально-экономического    развития Пудожского  района   II  очередь  (до  2032 г.) предусматривает в г. Пудоже  строительство  культурно-оздоровительного  комплекса  с  плавательным  бассейном,  строительство  торгово-развлекательного  комплекса,  строительство  дополнительного  помещения  на  20  коек  на  базе  существующей  больницы,  строительство    автостанции  на  50  человек, а  также   в  зоне  новой  жилой  застройки  (северо-восточное  направление) предусмотрено  строительство  начальной  школы  и  детского  сада.

Культурно-оздоровительный  комплекс, расположенный в  районе  школы № 1 г. Пудожа  подключается  к новой теплоэлектростанции,      новое  помещение  районной  больницы  - к  котельной № 12,  новая  автостанция  на  50  мест по ул. Ленина  и торгово-развлекательный  комплекс   по ул. Пушкина  в  районе  старого  кинотеатра  подключаются  к  автономным  источникам  тепла.  Здания  начальной  школы  и детского  сада  в  районе  новой  жилой  застройки  в  северо-восточном  направлении в  связи  со  значительной  удаленностью  от  источников  централизованного  теплоснабжения также   предполагает    подключение  к  автономным  источникам  тепла.

VII.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и  тепловой  нагрузки.

Согласно  представленным  данным  видно,  что  суммарная  нагрузка  в  течение  расчетного  срока  увеличивается  незначительно  за  счет   подключения  административных  зданий: гостиницы и  торгово-развлекательного  центра  в  первую  очередь (2020 год)  и  культурно-оздоровительного  центра  во  вторую  очередь (2032 год).

Существующие  источники  теплоснабжения  имеют  достаточный  резерв  мощности, а  строительство  теплоэлектростанции  предусмотрено  в  связи  с  закрытием  4-х  котельных.

Таблица 1.   Перспективный баланс тепловой мощности  ООО «ПТСО-1» и ООО «ПТСО-2»

| Источник | Потребитель | Ед. изм. | 2012 год | 2020 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПТСО-1», ООО «ПТСО-2» | Подключенная нагрузка | Гкал/ час | 19,306 | 19,568 | 19,868 |
|  | Установленная мощность | Гкал/ час | 42,695 | 48,176 | 48,176 |
|  | Резерв | Гкал/ час | 23,389 | 28,608 | 28,308 |

VIII.  Предложения по строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению  источников  тепловой  энергии.

Строительство  теплоэлектростанции  связано   с  закрытием  неэффективных  существующих  котельных,  утилизацией  отходов  деревообработки.  Строительство  гостиницы  и  торгово-развлекательного  центра  первой  очереди,  а  также   культурно-оздоровительного  комплекса  и  дополнительного помещения  центральной  больницы  второй  очереди не  приведет  к значительному  увеличению  тепловой  нагрузки.

Зона  жилой  застройки в  северо-восточной (21,9 га)  и  восточной  части (73,6 га)  г. Пудожа  предусматривает теплоснабжение  от автономных  источников  тепла,  так  как  в виду  значительной  удаленности  площадей  данной  жилой  застройки  от  централизованных  источников  теплоснабжения  устройство  теплотрассы  в  данном  случае  нецелесообразно.

IX.  Предложения по строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению  тепловых  сетей.

# Программой   социально-экономического  развития  Пудожского  городского  поселения   во  вторую  очередь  предусматривается     реконструкция  сетей  теплоснабжения,  которая  вызвана  ветхим  состоянием  существующих  сетей,  а   также  строительством  новой  ТЭЦ.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Таблица 2.  Мероприятия  по реконструкции и капитальному ремонту  тепловых сетей.

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, подлежащих замене: |  |  |
|  | - Ду 40 | мп | 316 |
|  | - Ду 50 | мп | 4154 |
|  | - Ду 55 | мп | 24 |
|  | - Ду 70 | мп | 2196 |
|  | - Ду 80 | мп | 4854 |
|  | - Ду 100 | мп | 4614 |
|  | - Ду 125 | мп | 932 |
|  | - Ду 150 | мп | 3820 |
|  | - Ду 200 | мп | 2410 |

Реконструкция (полная  перекладка)  теплосетей  из  расчета:

11 544 п.м.  теплотрассы  диаметром  до  100 мм ,  материал  касафлекс;

11 776  п. м.  теплотрассы  диаметром  свыше  100 мм ,  материал  сталь  в  ППУ

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду  доступности  к ревизии и ремонту;

Х.  Перспективные  топливные  балансы.

Основным  видом  топлива  для  источников  централизованного  теплоснабжения  в  настоящее  время  являются  дрова,  в  небольших  количествах  уголь.

В  перспективе  при  строительстве  теплоэлектростанции  помимо  дров  используются  другие   местные  виды  топлива:  древесная  щепа,  торф.

В  соответствии  с  генеральной  схемой  газоснабжения  и  газификации  Республики  Карелия    Пудожское  городское  поселение  должно   быть  обеспечено  природным  газом  в  ближайшей  перспективе  до  2020  года.   Использование  газа  позволит  использовать  его  как  один  из  видов  топлива  для  котельных.